REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJA VOĆA

- Općinski načelnik -

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

ZA PREDMET NABAVE:

Usluge održavanja ulične rasvjete

Ev. broj nabave: 4/21

Donja Voća, 09.06.2021. god.

- Podaci o javnom naručitelju

Naziv: Općina Donja Voća

Adresa: Donja Voća 26 c, 42245 Donja Voća

OIB: 07707519145

Broj telefona/telefaksa: 042/766-711; 042/766-712

Odgovorna osoba: Sanja Kočet

Kontakt osoba: Jelena Sekelj, viši savjetnik, jelena.sekelj@voca.hr

- Opis predmeta nabave

  - Predmet nabave: Usluge održavanja ulične rasvjete

  - CPV: 50232100-1 Usluge održavanja ulične rasvjete

  - Evidencijski broj nabave: 4/21

  - Opis predmeta nabave:

Predmet nabave obuhvaća održavanje sustava javne rasvjete na području Općine Donja Voća u stanju funkcionalne sposobnosti i to:

- obilazak terena svakih 10 dana

- otklanjanje odnosno popravak kvara na sustavu javne rasvjete

- zamjenu dotrajalih dijelova sustava javne rasvjete

- vođenje tehničke dokumentacije

- ostale poslove koji su potrebni radi održavanja sustava javne rasvjete odnosno za ispravno funkcioniranje javne rasvjete.

Radovi će se obavljati prema pisanim nalozima Općine Donja Voća.

  - Procijenjena vrijednost: 165.000,00 kn bez PDV-a

Napomena: procijenjena vrijednost nabave uključuje vrijednost rada i materijala koji će se utrošiti za vrijeme trajanja ugovora. U ovoj dokumentaciji za nabavu cijene materijala i sata rada izražavaju se kao jedinične cijene, za jednu jedinicu nabave, obzirom da naručitelj ne može procijeniti stvarne količine i sate rada.

  - Vrsta postupka nabave: jednostavna nabava

  - Tehnička specifikacija:

Svi radovi koji su predmet ove nabave trebaju se izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) za što treba predočiti odgovarajuće dokaze.

Predmetne usluge se trebaju izvoditi sukladno pravilnicima, hrvatskim i preuzetim stranim normama i tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka nabave.

Kada se pojavi potreba za radovima i uslugama koji nisu bili u troškovniku naručitelj će zatražiti ponudu od odabranog ponuditelja. Temeljem tržišnih cijena i prikazanih elemenata cijene (trošak ljudi, materijala, strojeva…) naručitelj će ponudu prihvatiti ili ju vratiti na naknadnu doradu. Po prihvaćanju ponude od strane naručitelja, odabrani ponuditelj može pristupiti izvođenju radova i pružanju usluga.

- Uvjeti nabave

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

  - način izvršenja: ugovor

  - rok izvršenja:

- popravak rasvjetnih tijela mora se izvršiti u najkraćem mogućem roku, a najdulje u roku od 10 dana od zaprimanja dojave od strane odgovorne osobe kod naručitelja

- hitne intervencije za kvarove koji mogu izazvati veće štete ili opasnost po život građana moraju se izvršiti u roku od četiri sata od zaprimanja dojave od strane odgovorne osobe kod naručitelja

  - valjanosti ponude: 60 dana

  - mjesto izvršenja: naselja u Općini Donja Voća

  - rok, način i uvjeti plaćanja:

    - plaćanje će se vršiti temeljem ovjerenih radnih naloga/specifikacije obavljenih usluga na osnovu količina za stvarno izvedene radove i stvarno utrošeni materijal koji ovjerava odgovorna osoba naručitelja

    - rok plaćanja je 30 dana od zaprimanja urednog računa

    - na računu se obvezno navesti broj ugovora

    - predujam je isključen kao i traženje sredstva osiguranja plaćanja od Naručitelja. Nema valutne klauzule.

  - U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti ponuditelja bez PDV-a, PDV i  sa PDV-om. Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

Cijena ponude izražava se zbirno za materijal i uslugu (u troškovniku se upisuju jedinične cijene te zbroj cijena za uslugu i zbroj cijena za materijal).

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu             predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se praznim.

  - kriterij za odabir ponude: najpovoljnija ponuda

- Dokazi sposobnosti

- Izvadak iz poslovnog, sudskog (trgovačkog), obrtnog ili drugog  odgovarajućeg registra, ponuditelj mora dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost (ne stariji od šest mjeseci od dana dostave poziva na dostavu ponuda; ne mora biti ovjereni primjerak)

- Popis glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini.

Napomena: Iz Popisa ugovora mora biti vidljivo da je ponuditelj izveo usluge iste ili slične vrste kao predmet nabave i to u ukupnoj vrijednosti od najmanje 150.000,00 kn bez PDV-a.

- Izjava ponuditelja da raspolaže minimalno s jednim teretnim vozilom s hidrauličnom platformom (auto košara) minimalne visine 18 m.

- Izjava ponuditelja o kadrovskoj sposobnosti za ostvarenje predmetnih poslova (dokaz: popis zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom)

Napomena: Ponuditelj mora imati najmanje 2 zaposlenika, od toga najmanje jedan elektrostruke struke.

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno ovom pozivu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

- Sastavni dijelovi ponude

Ponuda treba sadržavati:

- ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) – Obrazac 1. ovog Poziva

- troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) – Obrazac 2 ovog Poziva

- dokumente- iz točke 4. ovog Poziva

- Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i troškovniku koji se nalaze u privitku ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Način dostave ponude: preporučeno poštom ili neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno na prednjoj strani omotnice:

Općina Donja Voća, Donja Voća 26 c, 42245 Donja Voća

Usluge održavanja ulične rasvjete

Evidencijski broj nabave 4/21 – ne otvaraj!

Ili na email opcina@voca.hr.

- Rok za dostavu ponude, vrijeme i mjesto otvaranja ponude:

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika: do 16.lipnja 2021. do 12,00 sati. Otvaranje ponuda nije javno i održati će se 16.lipnja 2021. u 12,00 sati u prostorijama Općine Donja Voća , Donja Voća 26 c.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku posljednje zaprimljene izmjene i/ili dopune.

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te zapisnika Povjerenstva Načelnik donosi odluku o odabiru / poništenju koja će se dostaviti svim gospodarskim subjektima koji su dostavili ponudu u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude.

Naručitelj

Općina Donja Voća

Općinska načelnica

Sanja Kočet

Obrazac 1.

PONUDBENI LIST

PREDMET NABAVE:

Usluge održavanja ulične rasvjete

Ev. br. nabave: 4/21

NARUČITELJ:

Općina Donja Voća, Donja Voća 26c, OIB: 07707519145

Tel. 042 766 711, fax. 042 332 787

PONUDITELJ/NOSITELJ PONUDE:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Matični broj – MB: |  |
| OIB ponuditelja (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja): |  |
| Adresa sjedišta (broj pošte i mjesto, ulica i kućni broj): |  |
| Adresa za dostavu pošte: |  |
| Adresa e-pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte: |  |
| Broj telefona: |  |
| Broj telefaksa: |  |
| Internet adresa: |  |
| Broj računa za plaćanje po ugovoru i banka u kojoj se vodi: |  |
| Odgovorna osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi (ime, prezime, funkcija): |  |
| Kontakt osoba za vezano uz predmet nabave (ime, prezime, funkcija): |  |
| Ponuditelj je ili nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost (da ili ne) |  |

Temeljem Poziva za dostavu ponuda za predmet nabave Usluge održavanja ulične rasvjete  podnosimo slijedeću ponudu:

|  | BROJKAMA | SLOVIMA |
| --- | --- | --- |
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-A (U KUNAMA) |  |  |
| PDV (U KUNAMA) |  |  |
| CIJENA PONUDE S PDV-OM (U KUNAMA) |  |  |

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a. Mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Izjavljujemo da smo proučili sve odredbe Poziva na dostavu ponude i da ih prihvaćamo.

Izjavljujemo da smo spremni prihvatiti te da ćemo, prema uvjetima u Pozivu na dostavu ponude i za cijenu koju smo naveli u ponudi, u cijelosti izvršiti predmet nabave.

Rok valjanosti ponude: 30 dana

Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (sadržaj ponude) uvezanih sljedećim redoslijedom:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Datum i mjesto: ____________________________________

___________________________

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja)

__________________________

(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

MP

Obrazac 2.

TROŠKOVNIK

PREDMET NABAVE:

Usluge održavanja ulične rasvjete

Ev. br. nabave: 4/21

________________________________________________,

(naziv i sjedište ponuditelja)

zastupan po ______________________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe)

TROŠKOVNIK: USLUGA

| Red. broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (kn) | Ukupna cijena bez PDV-a (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Popravak dijelova svijetiljke (žarulja, prigušnica, propaljivač, grlo, poklopac i sl.) | kom | 1 |  |  |
| 2. | Montaža / demontaža svjetiljke | kom | 1 |  |  |
| 3. | Montaža / demontaža kraka svjetiljke | kom | 1 |  |  |
| 4. | Montaža betonskog stupa javne rasvjete s pripadajućim priborom | kom | 1 |  |  |
| 5. | Montaža drvenog stupa javne rasvjete s pripadajućim priborom | kom | 1 |  |  |
| 6. | Montaža metalnog stupa javne rasvjete s pripadajućim priborom 4-12m |  |  |  |  |
| 7. | Demontaža i zbrinjavanje betonskog stupa javne rasvjete | kom | 1 |  |  |
| 8. | Demontaža i zbrinjavanje drvenog stupa javne rasvjete | kom | 1 |  |  |
| 9. | Demontaža i zbrinjavanje metalnog stupa javne rasvjete |  |  |  |  |
| 10. | Montaža / demontaža razdjelnika javne rasvjete | kom | 1 |  |  |
| 11. | Izmjena osigurača | kom | 1 |  |  |
| 12. | Izmjena LUXOMATA | kom | 1 |  |  |
| 13. | Izmjena MT uređaja | kom | 1 |  |  |
| 14. | Zamjena zračnog kabelskog voda javne rasvjete | m | 1 |  |  |
| 15. | Rezanje asfalta, iskop rova, zamjena podzemnog kabela javne rasvjete, te vraćanje površine u prvobitno stanje | h | 1 |  |  |
| 16. | Iskop rova, zamjena podzemnog kabela javne rasvjete, te vraćanje površine u prvobitno stanje | h | 1 |  |  |
| 17. | Koordinacija sa HEP-om i odspajanje vodiča javne rasvjete sa NN mreže HEP-a | kpl | 1 |  |  |
| 18. | Demontaža postojeće Elkalexa 4x16 mm2 (ili golih vodića) sa drvenih stupova (obračun po dužini mreže) | m | 1 |  |  |
| 19. | Odspajanje i demontaža postojećeg uzemljenja i odvodnika prenapona sa drvenog stupa | kpl | 1 |  |  |
| 20. | Demontaža postojeće ovjesne opreme sa stupa | kpl | 1 |  |  |
| 21. | Iskop temeljne jame za betonski stup | kom | 1 |  |  |
| 22. | Dobava i ugradnja betona za betonski stup | kom | 1 |  |  |
| 23. | Montaža nosača siluminskog za SKS za betonski stup | kom | 1 |  |  |
| 24. | Montaža vijka priteznog za betonski stup | kom | 1 |  |  |
| 25. | Montaža stezaljke zatezne za SKS 4x16mm2 | kom | 1 |  |  |
| 26. | Montaža izolirane nosive stezaljke za SKS 4x16 mm2 | kom | 1 |  |  |
| 27. | Montaža stezaljke otcjepne izolirane za SKS 4x16 mm2 | kom | 1 |  |  |
| 28. | Montaža nastavne čahure AI 16 mm2 za SKS | kom | 1 |  |  |
| 29. | Montaža toploskupljajuće cijevi 25/8 mm | kom | 1 |  |  |
| 30. | Montaža gumenog utikača | kom | 1 |  |  |
| 31. | Montaža gumene utičnice | kom | 1 |  |  |
| 32. | Montaža kabela PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 1 |  |  |
| 33. | Montaža Elkalexa 4x16 mm2 | m | 1 |  |  |
| 34. | Montaža ovjesne opreme na betonski stup (obračun kompletne opreme za nosivi ili zatezni stup | kom | 1 |  |  |
| 35. | Koordinacija s HEP-om i spajanje novo izvedene rasvjete na postojeću NN mrežu Hep-a | kpl | 1 |  |  |
| 36. | Razvlačenje, zatezanje i učvršćenje SKS-a | m | 1 |  |  |
| 37. | Polaganje podzemnog kabela u već iskopani rov | m | 1 |  |  |
| 38. | Polaganje pocinčane trake za uzemljenje | m | 1 |  |  |
| 39. | Čišćenje svjetiljke od raznog otpada | kom | 1 |  |  |
| 40. | Zamjena vratašca na stupu javne rasvjete | kom | 1 |  |  |
| 41. | Antikorozivna zaštita i bojanje „dvije ruke“ stupa javne rasvjete s garancijom | kom | 1 |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |
|  | TROŠKOVNIK: MATERIJAL |  |  |  |  |
| Red. broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (kn) | Ukupna cijena bez PDV-a (kn) |
| 1. | Svjetiljka C LUCE-Avantgarde XL SHP-T ili jednakovrijedno | kom |  |  |  |
| 2. | Svjetiljka C LUCE-Avantgarde PLUS SHP-T ili jednakovrijedno | kom |  |  |  |
| 3. | Svjetiljka C LUCE-SOUL SHP-T ili jednakovrijedno | kom |  |  |  |
| 4. | Svjetiljka Grič ili jednakovrijedno | kom |  |  |  |
| 5. | Svjetiljka Gamalux LVC ili jednakovrijedno | kom |  |  |  |
| 6. | Svjetiljka LED STREET 60 ili jednakovrijedno | kom |  |  |  |
| 7. | Reflektor 250 W | kom |  |  |  |
| 8. | Reflektor 400 W | kom |  |  |  |
| 9. | Žarulja natrij LU70/90/X0/T/27 | kom |  |  |  |
| 10. | Žarulja natrij LU100/100/X0/T4093376 | kom |  |  |  |
| 11. | Žarulja natrij LU/150/X0/T/4093377 | kom |  |  |  |
| 12. | Žarulja natrij LU 250/X0/T/4093378 | kom |  |  |  |
| 13. | Žarulja natrij LU70/90/X0/D/2745697 | kom |  |  |  |
| 14. | Žarulja natrij LU100/100/X0/D/4093379 | kom |  |  |  |
| 15. | Žarulja natrij LU/150/X0/D/4093380 | kom |  |  |  |
| 16. | Žarulja natrij LU 250/X0/D/4093381 | kom |  |  |  |
| 17. | Prigušnica na 70 W | kom |  |  |  |
| 18. | Prigušnica na 100 W | kom |  |  |  |
| 19. | Prigušnica na 150 W | kom |  |  |  |
| 20. | Prigušnica na 250 W | kom |  |  |  |
| 21. | Prigušnica regulacijska 100/70W 535347.02 | kom |  |  |  |
| 22. | Prigušnica regulacijska 150/100W 533948.02 | kom |  |  |  |
| 23. | Prigušnica regulacijska 250/500W 533949.02 | kom |  |  |  |
| 24. | Prigušnica regulacijska 400/250W | kom |  |  |  |
| 25. | Propaljivač Z 70-400 MK; 140597 | kom |  |  |  |
| 26. | Grlo porculansko E40 490503 | kom |  |  |  |
| 27. | Grlo E27 keramičko 250V | kom |  |  |  |
| 28. | Grlo keramičko E 40 | kom |  |  |  |
| 29. | Stup betonski SB 315/9 | kom |  |  |  |
| 30. | Stup betonski SB 315/10 | kom |  |  |  |
| 30. | Stup drveni | kom |  |  |  |
| 31. | Stup metalni za rasvjetu 8-kutni visine 4,5m | kom |  |  |  |
| 32. | Stup metalni za rasvjetu 8-kutni visine 5m | kom |  |  |  |
| 33. | Stup metalni za rasvjetu 8-kutni visine 6m | kom |  |  |  |
| 34. | Stup metalni za rasvjetu 8-kutni visine 8m | kom |  |  |  |
| 35. | Stup metalni za rasvjetu 8-kutni visine 10m | kom |  |  |  |
| 36. | Stup metalni za rasvjetu okrugli visine 4m | kom |  |  |  |
| 37. | Stup metalni za rasvjetu okrugli visine 5m | kom |  |  |  |
| 38. | Stup metalni za rasvjetu okrugli visine 10m | kom |  |  |  |
| 39. | Stup gusnati, okrugli | kom |  |  |  |
| 40. | Utikač 16A 250V IP44 | kom |  |  |  |
| 41. | Utičnica 16A 250V IP44 | kom |  |  |  |
| 42. | Kabel PP00 3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
| 43. | Kabel PP00 2x2,5 mm2 | m |  |  |  |
| 44. | Kabel PP00 2x1,5 mm2 | m |  |  |  |
| 45. | Kabel PP00 4x10 mm2 | m |  |  |  |
| 46. | Kabel PP00 4x16 mm2 | m |  |  |  |
| 47. | Kabel PP00-A 4x16 mm2 | m |  |  |  |
| 48. | Kabel PP00-A 4x25 mm2 | m |  |  |  |
| 49. | Kabel PP00-A 4x53 mm2 | m |  |  |  |
| 50. | Kabel SKS Elkalex 2x16 mm2 | m |  |  |  |
| 51. | Kabel SKS Elkalex 4x16 mm2 | m |  |  |  |
| 52. | Krak svjetiljke 700 mm | kom |  |  |  |
| 53. | Krak svjetiljke 300 mm/15/60 mm | kom |  |  |  |
| 54. | Krak svjetiljke 250 mm/15/60 mm | kom |  |  |  |
| 55. | Razdjelnik za rasvjetni stup s 2 osigurača do 35 mm2 | kom |  |  |  |
| 56. | Razdjelnik za rasvjetni stup s 1 osiguračem do 35 mm2 | kom |  |  |  |
| 57. | Stezaljka AL/Cu 6-35 mm2 | kom |  |  |  |
| 58. | Stezaljka AL 6-35 mm2 | kom |  |  |  |
| 59. | Stezaljka otcijepna izolirana 70/2x16 mm2 | kom |  |  |  |
| 60. | Spojni i montažni pribor po rasvjetnom mjestu | paušal |  |  |  |
| 61. | FeZn traka 25x4 mm | m |  |  |  |
| 62. | MT uređaj (parametriran) za upravljanje javne rasvjete | kom |  |  |  |
| 63. | LUXOMAT | kom |  |  |  |
| 64. | Konzola za reflektor | kom |  |  |  |
| 65. | Astronomski sat | kom |  |  |  |
| 66. | Svjetiljka Philips BRP 101LED 37/740 IIDM 42-60A ili jednakovrijedno | kom |  |  |  |
| 67. | Stezaljka zatezna za SKS 4x16 mm2 | kom |  |  |  |
| 68. | Izolirana nosiva svjetiljka za SKS 4x16 mm2 | kom |  |  |  |
| 69. | Stezaljka otcjepna izolirana za SKS 4x16 mm2 | kom |  |  |  |
| 70. | Spojni i montažni pribor po rasvjetnom mjestu | paušal |  |  |  |
| 71. | Staklo za svjetiljku Gamalux LVC i slične | kom |  |  |  |
| 72. | FeZn traka 25x4 mm | m |  |  |  |
| 73. | Osigurač za stupne razdjelnike | kom |  |  |  |
| 74. | Nastavna čahura Al 16 mm2 za SKS | kom |  |  |  |
| 75. | Toploskupljajuća cijev 25/8 mm | kom |  |  |  |
| 76. | Remen plasificiran 220x20 mm | kom |  |  |  |
| 77. | Vratašca na stupu javne rasvjete | kom |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |

U ________________, _________ godine

___________________________

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja)

MP                                                           ___________________________

(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)